Nr de înregistrare 8281 din 13.07.2023

**CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI**

**Cu referire la: modalitatea de atribuire a achiziției – „Extinctor auto P1; Trusă sanitară auto”**

**Cod CPV: 35111300-8**

**Privește:** Răspuns consolidat la solicitarea de clarificare privind modalitatea de atribuire a achiziției – „ Extinctor auto P1; Trusă sanitară auto”, publicată:

* **pe site-ul** [**www.e-licitatie.ro**](http://www.e-licitatie.ro/) **anunț publicitar ADV1374116/12.07.2023**

Ca urmare a primirii unei solicitări de clarificări asupra documentației de atribuire formulate de un potențial ofertant, Autoritatea contractantă emite următorul:

**RĂSPUNS CONSOLIDAT**

| **Nr.** | **Întrebare primită în data de** | **Întrebare** | **Răspuns** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13.07.2023 | *“Referitor la anuntul de publicitate nr. ADV1374116 publicat in SICAP in data de 12.07.2023 privind cumpararea directa avand ca obiect “Extinctor auto P1; Trusa sanitara auto”, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari:*  *- Va rugam sa precizati daca se accepta truse sanitare auto cu termen de valabilitate 4 ani de la data fabricatiei (data fabricatiei fiind luna anterioara lunii in care se primeste comanda ferma), care respecta prevederile Ordinului nr. 987/2007 si pentru care societatea noastra (ca producator de truse sanitare de prim ajutor) detine Certificat de inregistrare a dispozitivelor medicale emis de Ministerul Sanatatii Publice si Certificat de conformitate emis de Registrul Auto Roman.*  *- Va rugam sa ne precizati daca se accepta extinctor auto , reincarcabil , 1kg, cu o valabilitate de minim 5 ani, an fabricatie 2023 , dar care are ca agent de stingere pulbere HJ ABC Universal , in loc de agent de pulbere pudra Furex S ABC conform cerintei dvs.”* | Se vor respecta cerințele din cuprinsul anunțului, după cum urmează:  - Valabilitate trusă medicală - 5 ani;  - Extinctor cu pulbere pudră |

***Notă : prezentul răspuns consolidat completează documentația de atribuire și va produce efecte ca atare în procesul de evaluare a ofertelor***.

Autoritatea Contractantă publică prezentul RĂSPUNS CONSOLIDAT pe site-ul https://energeticaservicii.ro, la rubrica Achizitii si licitatii publice – Proceduri în desfășurare.